## Hoja2
Se deberá presentar la planilla de cotización (ANEXO I) en formato Excel y en formato PDF. Esta última deberá estar firmada ológrafamente.
Adquisición de elementos de luminaria para los Tramos III, VI y IX
ANEXO II - PLANILLA DE COTIZACION
COMPULSA DE PRECIOS N° 7-2021 | [5 empty] | fecha:
El que suscribe ........................................................................... Documento Nº ................................. en nombre y representación de la empresa …....………………………………….….......……..…………… con domicilio legal en la calle ……………………………………………………...……………………………, Nº …….…….., Localidad …....…………………..………, Teléfono/Fax .........................................., E-Mail ……………….……………………………., CUIT Nº ............................................., y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en acta poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente contratación, cotiza los siguientes precios:
ITEM | DETALLE | CANT. | UM | PRECIO UNITARIO (SIN IVA) | PRECIO TOTAL (SIN IVA) | MARCA
1 | CABLE UNIPOLAR ULTRAFLEX 1 x25 mm2 | 100 | MTS |  | 0
2 | CABLE UNIPOLAR ULTRAFLEX 1 x25 mm2 | 100 | MTS |  | 0
3 | CABLE UNIPOLAR ULTRAFLEX 1 x25 mm2 | 100 | MTS |  | 0
4 | CABLE UNIPOLAR ULTRAFLEX 1 x25 mm2 | 100 | MTS |  | 0
5 | CABLE UNIPOLAR ULTRAFLEX 1 x16 mm2 | 100 | MTS |  | 0
6 | CABLE SUBTERRANEO SINTENAX 3x25+16 | 100 | MTS |  | 0
7 | CABLE SUBTERRANEO SINTENAX 3x35+16 | 10 | MTS |  | 0
8 | CABLE SUBTERRANEO SINTENAX 4X6 mm2 | 20 | MTS |  | 0
9 | CABLE SUBTERRANEO SINTENAX 3x95+50 mm2 | 30 | MTS |  | 0
10 | EMPALME TERMOCONTRAIBLES 4x35 mm2 | 30 | UN |  | 0
11 | EMPALME TERMOCONTRAIBLES 4x6 mm2 | 20 | UN |  | 0
12 | SECCIONADOR FUSIBLE BAJO CARGA TRIFASICO 3x260 AMP | 9 | UN |  | 0
13 | FUSIBLE NH 100 AMP | 18 | UN |  | 0
14 | CONECTOR RECTO (MANGUITO) 95 mm2 | 12 | UN |  | 0
15 | CONECTOR RECTO (MANGUITO) 35 mm2 | 30 | UN |  | 0
16 | CONECTOR RECTO (MANGUITO) 25 mm2 | 60 | UN |  | 0
17 | CONECTOR RECTO (MANGUITO) 16 mm2 | 20 | UN |  | 0
18 | CONECTOR RECTO (MANGUITO) 6 mm2 | 16 | UN |  | 0
19 | TERMINAL CU ESTAÑADO 95 mm2 CON OJAL 12 mm | 12 | UN |  | 0
20 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICOS TETRAPOLAR 100 AMP | 3 | UN |  | 0
21 | GABINETE METALICO CON PUERTA BISAGRADA Y BANDEJA INTERIOR DE MONTAJE | 3 | UN |  | 0
22 | LLAVE SELEC MAN/AUTO P/MONTAJE INTERIOR | 2 | UN |  | 0
23 | CABLE SUBTERRANEO SINTENAX 4 X 10 MM | 100 | MTS |  | 0
24 | CABLE SUBTERRANEO SINTENAX 4 X 16 MM | 100 | MTS |  | 0
25 | CABLE SUBTERRANEO SINTENAX 4 X 2,5 MM | 100 | MTS |  | 0
26 | CABLE SUBTERRANEO SINTENAX 4 X 35 MM | 25 | MTS |  | 0
27 | CABLE SUBTERRANEO SINTENAX 4 X 4 MM | 100 | MTS |  | 0
28 | CABLE SUBTERRANEO SINTENAX 4 X 6 MM | 100 | MTS |  | 0
29 | CABLE TPR 3 X 1,5 MM | 100 | MTS |  | 0
30 | CANDADOS CON MISMA COMBINACION - PERNO DE 6 MM | 10 | UN |  | 0
31 | CONECTOR RECTO ESTAÑADO (MANGUITO) DE 10 MM | 100 | UN |  | 0
32 | CONECTOR RECTO ESTAÑADO (MANGUITO) DE 16 MM | 100 | UN |  | 0
33 | CONECTOR RECTO ESTAÑADO (MANGUITO) DE 2,5 MM | 30 | UN |  | 0
34 | CONECTOR RECTO ESTAÑADO (MANGUITO) DE 35 MM | 5 | UN |  | 0
35 | CONECTOR RECTO ESTAÑADO (MANGUITO) DE 4 MM | 50 | UN |  | 0
36 | CONECTOR RECTO ESTAÑADO (MANGUITO) DE 6 MM | 50 | UN |  | 0
37 | CONTACTOR TRIFASICO BOBINA 220 VCA (SOLO SIEMENS) 3 X 16 AMP | 5 | UN |  | 0
38 | CONTACTOR TRIFASICO BOBINA 220 VCA (SOLO SIEMENS) 3 X 25 AMP | 5 | UN |  | 0
39 | EMP TERMOCON RAYCHEN O 3M TETRAPOLAR HASTA 4 X 35 MM | 20 | UN |  | 0
40 | EMP TERMOCON RAYCHEN O 3M TETRAPOLAR HASTA 4 X 95 MM | 5 | UN |  | 0
41 | EMP TERMOCON TETRAPOLAR PARA CABLE DE 4 X 1,5 A 4 X 10 MM | 60 | UN |  | 0
42 | FOTOCONTROL CON BASE ITALAVIA | 20 | UN |  | 0
43 | FUSIBLE NH 100 AMP | 4 | UN |  | 0
44 | FUSIBLE NH 200 AMP | 4 | UN |  | 0
45 | FUSIBLE TABAQUERAS J 15 | 55 | UN |  | 0
46 | INTERRUPTOR TERMOMAG TRIF SIEMENS 36 AMP | 6 | UN |  | 0
47 | INTERRUPTOR TERMOMAG TRIF SIEMENS 50 AMP | 6 | UN |  | 0
48 | INTERRUPTOR TERMOMAG UNIP SIEMENS 16 AMP | 6 | UN |  | 0
49 | INTERRUPTOR TERMOMAG UNIP SIEMENS 25 AMP | 6 | UN |  | 0
50 | PLAQUETA DE CONEXIÓN INTERNA DE COLUMNA TETRAPOLAR 4 X 25 AMP - BORNE 6 MM DE BRONCE 90 x 180 | 20 | UN |  | 0
51 | PLAQUETA DE CONEXIÓN INTERNA DE COLUMNA TETRAPOLAR 4 X 25 AMP - BORNE 4 MM DE BRONCE 70 x 140 | 40 | UN |  | 0
52 | RELAY AUTOM TRIF DE PROTECCION PARA PICOS ALTA Y BAJA, NEUTRO Y ASIMETRIAS DE FASES | 10 | UN |  | 0
53 | SECCIONADOR FUSIBLE BAJO CARGA 3 X 125 AMP SIEMENS | 4 | UN |  | 0
54 | SECCIONADOR FUSIBLE BAJO CARGA 3 X 360 AMP SIEMENS | 2 | UN |  | 0
55 | TERM DE CU ESTAÑADO DE 10 MM - OJAL 6 MM | 30 | UN |  | 0
56 | TERM DE CU ESTAÑADO DE 16 MM - OJAL 6 MM | 30 | UN |  | 0
57 | TERM DE CU ESTAÑADO DE 2,5 MM - OJAL 6 MM | 30 | UN |  | 0
58 | TERM DE CU ESTAÑADO DE 35 MM - OJAL 6 MM | 10 | UN |  | 0
59 | TERM DE CU ESTAÑADO DE 4 MM - OJAL 6 MM | 50 | UN |  | 0
60 | TERM DE CU ESTAÑADO DE 6 MM - OJAL 6 MM | 50 | UN |  | 0
61 | ARTEFACTO ALUM PUB 250 W TULIPA BOMBE | 10 | UN |  | 0
62 | ARTEFACTO ALUM PUB 400 W TULIPA BOMBE | 10 | UN |  | 0
63 | ARTEFACTO ALUM PUB 400 W TULIPA PLANA | 5 | UN |  | 0
64 | LAMPARA LED - ROSCA E40 - 25W LUZ ÁMBAR | 185 | UN |  | 0
65 | LAMPARA LED - ROSCA E40 - 25W LUZ BLANCA | 185 | UN |  | 0
66 | LAMPARA LED - ROSCA E40 - 45W LUZ BLANCA | 70 | UN |  | 0
67 | LAMPARA LED - ROSCA E40 - 50W LUZ BLANCA - MOD. MAGNOLIA | 70 | UN |  | 0
68 | LAMPARA TUBULAR - ROSCA E40 - SODIO - 150W | 40 | UN |  | 0
69 | LAMPARA TUBULAR - ROSCA E40 - SODIO - 250W | 40 | UN |  | 0
70 | LAMPARA TUBULAR - ROSCA E40 - SODIO - 400W | 45 | UN |  | 0
71 | IGNITOR UNIVERSAL | 70 | UN |  | 0
72 | PORTALAMPARA DE PORCELANA E40 | 30 | UN |  | 0
73 | CAPACITOR 33 MICROFARADIOS | 30 | UN |  | 0
74 | CAPACITOR 25 MICROFARADIOS | 15 | UN |  | 0
75 | CAPACITOR 16 MICROFARADIOS | 15 | UN |  | 0
76 | CAÑO METALICO LIVIANO - 4 pulg (101,6 mm) diámetro x 6 mts x espesor 3,25 mm | 12 | UN |  | 0
77 | CAÑO METALICO LIVIANO - 3 pulg (76,2 mm) diámetro x 6 mts x espesor 3,25mm | 8 | UN |  | 0
78 | CURVA 45° METALICA LIVIANA - 3 pulg (76,2 mm) diámetro x espesor 3,25mm | 6 | UN |  | 0
79 | PLANCHUELA 2 pulg (50,8 mm) x 3,25 mm x 6 mts | 6 | UN |  | 0
80 | VARILLA ROSCADA 1000 mm X 12 mm diámetro | 10 | UN |  | 0
81 | TUERCAS - 12 mm diámetro | 100 | UN |  | 0
82 | ARANDELAS - 12 mm diámetro | 100 | UN |  | 0
83 | CINTA AISLADORA 19 mm x 20 mts | 450 | UN |  | 0
84 | ROLLO DE CINTA AISLADORA AUTOVULCANIZANTE 19 mm x 5 mts | 10 | UN |  | 0
85 | Lámparas de mercurio HQI-T 2000 W/N/I C938 380 volts | 73 | UN |  | 0
87 | LAMPARA DE SODIO DE ALTA PRESIÓN SON-T 250W E40 220V E40 | 260 | UN |  | 0
88 | IGNITOR PARA LÁMPARA DE SODIO 70-400W SON-T 220V | 200 | UN |  | 0
89 | CAPACITOR PARA LAMPARAS DE SODIO 250M 33MF (MICROFARADIOS) C/CABLES, 220V 50/60HZ | 200 | UN |  | 0
90 | BALASTO INTERIOR P/LAMPARA DE SODIO DE ALTA PRESIÓN DE 250W 220V | 200 | UN |  | 0
91 | PORTALÁMPARAS PORCELANA ROSCA GOLIAT E40 | 60 | UN |  | 0
92 | FUSIBLE P/ TABAQUERA DIÁMETRO 8.5x31.5 6AMP (500V-100KA) | 300 | UN |  | 0
93 | FUSIBLE P/ TABAQUERA DIÁMETRO 8.5x31.5 2AMP (500V-100KA) | 50 | UN |  | 0
94 | FOTOCÉLULA 10AMP (FOTOCONTROL) | 30 | UN |  | 0
95 | BASE PARA FOTOCÉ | 35 | UN |  | 0
| LULA (FOTOCONTROL) |  |  |  | 0
96 | CINTA AISLADORA ADHESIVA PVC NEGRO 20mt X19mm | 40 | UN |  | 0
97 | CINTA AISLADORA AUTOSOLDABLE AUTOVULCANIZANTE ROLLO 5mts | 30 | UN |  | 0
98 | ARTEFACTO LUMÍNICO P/BALASTO Y LÁMPARA DE SODIO DE 400W (COMPLETO CON EQUIPO DE ILUMINACIÓN Y LAMPARA DE SODIO DE 250W) 220V CON PORTALAMPARA ROSCA GOLIAT E40 | 10 | UN |  | 0
99 | CABLE COBRE AISLADO 1X2,5 MM2 | 200 | MTS |  | 0
100 | CABLE COBRE AISLADO 1X1,5 MM2 | 200 | MTS |  | 0
101 | CABLE TIPO TALLER 2X2,5 MM2 | 500 | MTS |  | 0
102 | CABLE TIPO TALLER 3X2,5 MM2 | 500 | MTS |  | 0
103 | CABLE TIPO TALLER 3X1,5 MM2 | 200 | MTS |  | 0
104 | CABLE TIPO SUBTERRANEO SINTENAX 2X4 MM2 (METROS) | 150 | MTS |  | 0
105 | CABLE ACOMETIDA PREENSAMBLADO DE COBRE AISLADO 2X4 MM2 (METROS) | 100 | MTS |  | 0
106 | ARTEFACTO LUMINICO LED DE 150W PARA VIA PUBLICA 220V | 15 | UN |  | 0
107 | CONTACTOR TRIFASICO CON BOBINA DE 220V DE 25 AMPERES | 5 | UN |  | 0
108 | CONTACTOR TRIFASICO CON BOBINA DE 220V DE 32 AMPERES | 4 | UN |  | 0
109 | CONTACTOR TRIFASICO CON BOBINA DE 220V DE 40 AMPERES | 4 | UN |  | 0
110 | CONTACTOR TRIFASICO CON BOBINA DE 220V DE 63 AMPERES | 3 | UN |  | 0
111 | UNION DE COBRE ESTAÑADO DE 6MM (MANGUITO DE EMPALME) | 50 | UN |  | 0
112 | UNION DE COBRE ESTAÑADO DE 10MM (MANGUITO DE EMPALME) | 50 | UN |  | 0
113 | TERMINAL OJAL DE COBRE P/INDENTAR SECCION 6MM OJAL (3/8") | 50 | UN |  | 0
114 | TERMINAL OJAL DE COBRE P/INDENTAR SECCION 10MM OJAL (3/8") | 50 | UN |  | 0
115 | KIT DE EMPALME TERMOCONTRAIBLE ETP 41-R (4 X 4mm) | 4 | UN |  | 0
116 | KIT DE EMPALME TERMOCONTRAIBLE ETP 42-R (4X 10mm) | 5 | UN |  | 0
117 | KIT DE EMPALME TERMOCONTRAIBLE ETP 43-R (3X 50/25mm) | 5 | UN |  | 0
118 | FUSIBLE NH TAMAÑO-00 36 AMP SIEMENS | 8 | UN |  | 0
119 | FUSIBLE NH TAMAÑO-00 50 AMP SIEMENS | 7 | UN |  | 0
120 | FUSIBLE NH TAMAÑO-00 63 AMP SIEMENS | 3 | UN |  | 0
121 | BASE P/FUSIBLE NH TAMAÑO-00 10-160 AMP 1 PATA PLANA 690-1000V | 5 | UN |  | 0
122 | MORSETO AISLADO PARA ACOMETIDA PKD-14LCT | 50 | UN |  | 0
123 | MORSETO ESTANCO CON PORTA FUSIBLE INCORPORA PKD-14 PF LCT | 30 | UN |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
FIRMA_______________________________________
ACLARACION__________________________________
CARGO_______________________________________

## Hoja1
2 | 3 | 12 | 17 | 19 | 30 | 31 | 36 | 39 | 43
53 | 54 | 59 | 63 | 65 | 76 | 77 | 82 | 88 | 99
100 | 101 | 103 | 104 | 105 | 109 | 118 | 119 | 120 | 137
138 | 140 | 141 | 142 | 149 | 150 | 158 | 165 | 166 | 181
182 | 183 | 191 | 192 | 193 | 202 | 209 | 210 | 213 | 214
225 | 227 | 233 | 238 | 246 | 248 | 251 | 257 | 258 | 267
268 | 269 | 270 | 272 | 273 | 282 | 283 | 286 | 290 | 291
292